투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시서북병원
수신	서 울 특 별 시 장(환경정책과장)
(경유)
제목	시립병원조명 LED교체계획 제출

1. 환경정책과-4649(2014.03.20.)호 『시립병원조명 LED교체계획

참여요청』과 관련입니다.

2. 위 호와 관련 우리병원 LED교체계획을 아래와 같이 제출합니다.

○ 제출서식

참여 여부	교 체 내 용
	계	삼파장 (백열)	FPL36W ×3등용	FPL36W ×4등용	FPL55W ×3등용	FDX26W ×1등용	FDX26W ×2등용	FL20W ×1등용	FL20W ×2등용	FL32W ×1등용	FL32W ×2등용	FPX13W ×1등용	FPX13W ×2등용	MH250W ×2등용
참여	3,719	774	806	1	6	19	1,258	29	7	26	731	3	33	26

끝.

	서울특별시서북병원장
주무관	이지영		시설팀장	조선행		원무과장	03/26 조기현
협조자
시행	서북병원원무과-4692	(		)	접수		(		)
우	122-904	서울 은평구 갈현로7길 49 (역촌동 산31-1)	/	http://sbhosp.seoul.go.kr
전화	02-3156-3040	/전송	02-389-9704	/	cybern21@seoul.go.kr	/	대시민공개