문서번호	급수운영과-3003
결재일자	2017.2.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
서동민		02/17 유용일
협조

누수피해 배상요구 보고

************************

2017.   02.

누수피해 배상요구에 따른 보고

***********************번지 상수도관(인입관,D=25mm)이 누수되어 인접건물***********에서 누수에 따른 피해 배상을 요청하는 민원이 있어 현장 조사하고 그 결과를 보고합니다.

누수현황

❍ 위    치 : **************************

❍ 상수도관 : D=25mm(인입관)

❍ 사고일시 : 2017.01.25

침수피해 현황

❍ 위    치 : ********************

❍ 민원접수일 : 2017.02.10.(금) 누수피해 접수 및 현장확인(피해자면담)

❍ 피 해 자 : ******************

❍ 피해내용 : ********* 인입관 누수로인한 수돗물이 인접건물************* 로 유입되어 침수피해가 발생.

현장조사 내용

❍ 민원인 주장 :  누수복구 공사후에는 수돗물의 유입이 없어 졌음.

❍ 현장확인 내용 : ********* 배수관 누수로 인해 인접건물***********인접건물에 침수피해가 발생하였으며, 현재 수돗물의 유입이 없는 것도 확인 하였음.

❍ 사고발생 현황도 및 사진

**********************
	누수피해위치

누수지점

누수피해위치

현장조사 결과 조치의견

❍ 상수도사고 피해에 따른 손해배상 보험사인 한국지방재정공제에 즉시 보험 사고를 통보하여 피해배상 업무에 만전을 기하고자 함.

붙임 1. 누수복구공사 완료보고서.

2. 보험접수 양식 1부.  끝.