*문서번호 : 예방과-3414

조치명령 도래기간 대상 현장확인 복명서

(현대실크빌)

□ 대 상 명 : 현대실크빌

□ 확인일시 : 2017. 02. 16.

□ 위    치 :********************

□ 관 계 인 :**********************

□ 명령번호 : 예방과-2406                □ 검사구분 : 조치명령 도래대상 확인검사 계획

시 정 명 령 내 용	법적근거	기 간	확인결과	비고
1. 지하1층 유수검지장치실 표지 부착	화재예방, 스프링클러 설비의 화재안전기준 (NFSC103)	2017. 02.13.	완 비	정비 완료

끝.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		변건수	오경환	임상순	02/17 박태일