함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강북아리수정수센터
수신	(재)한국환경수도연구원 귀중
(경유)
제목	폴리염화알루미늄 성분규격 검사의뢰(2017-1, 2차)

우리 정수센터에 납품된 정수약품(폴리염화알루미늄 3종, 산화알루미늄 함량 15～18%)에 대하여 「수처리제의 기준과 규격 및 표시기준〔환경부 고시 제2013-186호(2014.1.6)〕」에 의한 성분규격 검사를 아래와 같이 의뢰하오니 검사 후 그 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

1. 검사품목 : 폴리염화알루미늄 3종(2017.2.15. ～ 2.17.  300톤 납품량 품질검사)

2. 검사항목 : 성상, 확인검사, 비중, pH, 산화알루미늄, 염기도, 황산이온,
암모니아성질소, 철, 비소, 납, 카드뮴, 크롬, 망간, 수은.

3. 검사시료 : 1점(시료번호 : 강북2017-1, 2차).  끝.

	강북아리수정수센터소장
주무관	김태현		정수과장	02/17 김형섭
협조자
시행	정수과-557	(		)	접수		(		)
우	12270	경기도 남양주시 삼패동 397	/
전화	02-3146-5846	/전송		/	cg312@seoul.go.kr	/	대시민공개