문서번호	원무과-2345
결재일자	2017.2.17.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
이금재	김지광	02/17 이동문

기계실 펌프수리 계획

2017. 2.

서울특별시 은평병원

(원무과)

기계실 펌프수리 계획

청사 기계실 펌프(온수펌프, 소방 보조펌프)를 수리하여 청사 안전 및 유지관리에 만전을 기하고자 함.

수리 내역

품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
난방 온수펌프 메카니칼씰	30mm	ea	1	164,000	164,000
소방 보조펌프 팩킹교체		식	2	60,000	120,000
난방 온수펌프 분해/조립		식	1	200,000	200,000
난방 온수 스모렌스 체크밸브	10K*100A	ea	2	120,000	240,000
난방 온수 체크밸브 철거교체		식	2	40,000	80,000
오링 및 잡소모자재		식	1	50,000	50,000
냉온수기 온수 펌프샤프트	DSV150D	ea	1	230,000	230,000
냉온수기 온수펌프 메카니칼씰	40mm	ea	1	214,000	214,000
냉온수기 온수펌프 베어링	6308zzC3	인	2	16,000	32,000
냉온수기 온수펌프 분해/조립			2	230,000	460,000
부가세					179,000
합계					1,969,000

조치계획

조치내용 : 기계실 펌프 신속한 기능 정상화를 위하여 가격이 저렴한

AS전문업체와 긴급수리

업 체 명  : 동원펌프테크(대표 : 최시규)

- 경기도 안양시 동안구 엘에스로 92(호계동)

소요예산 : 1,969,000원

예산과목 : 연구활성화및시설환경개선으로진료서비스증진, 은평병원운영,

은평병원청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

붙임 : 1. 산출기조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 사업자등록증 등 1부. 끝.