문서번호	관리과-3601
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장	중랑물재생센터소장
차진영		박노원	03/26 채희정
협 조
	물재생과장			강병수
	슬러지재활용과장			박명우
	주무관			정충구

3월 2차 운영분석회의 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 3.

중랑물재생센터

(관리과)

3월 2차 운영분석회의 결과 보고

Ⅰ		회 의 개 요

일시․장소 : ‘14. 3. 26(수) 10:00~11:00, 본관 3층 소회의실

참 석 자 : 소장, 각과 과장, 업무담당자 및 현장반장

안    건 : 처리장별 운영현황 및 향후 공정운영 방안 등

Ⅱ		회의내용

수처리 및 오니처리 분야 운영현황 보고

각 과별 공정개선, 현안사항 보고 및 지시사항 결과보고

- 수처리 분야 운영현황(물재생과)

ㆍ제3처리장 송풍기 가동대수 조정 및 유입유량 증대방안 추진 현황 보고

ㆍ제3,4처리장 계면관리 현황 보고

ㆍ중랑천용수공급시설 운영 현황 보고

- 오니처리 분야 운영현황(슬러지재활용과)

ㆍ소화가스 운영현황 분석 보고

Ⅲ		지시사항

제2처리장 종침 슬러지 벌킹 방지를 위해 잉여오니 인발량을 증가토록 함

건조시설 및 슬러지야적장 출입문 자동 개폐 방안 검토(리모콘 사용 등)

붙임 : 3월 2차 하수처리 운영분석회의 자료 1부.  끝.