“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	미디어파사드 장식조명 설치 및 좋은빛위원회 심의 안내

1. 우리시에서는 「인공조명에 의한 빛공해방지법」 제7조 및 「서울특별시 빛공해방지 및 좋은빛 형성관리조례」 제10조에 의거 서울시의 좋은빛 환경을 형성하기 위해 좋은빛위원회을 운영하고 있습니다.

2.「서울특별시 빛공해 방지 및 좋은빛 형성 관리조례」제22조(조명계획 수립 등)에 의거 신규  미디어파사드 장식조명 계획 수립 시 좋은빛위원회 심의(자문)을 거쳐야 합니다.

3. 아울러, 설치 운영중인 미디어파사드 장식조명의 시설물 개량, 상영 콘텐츠 변경 시에도 좋은빛위원회 심의 대상이며, 법적 기준을 준수하여 설치·운영될 수 있도록 관리해 주시기 바랍니다.

○ 미디어파사드 장식조명과 광고조명 비교

구 분	미디어파사드 장식조명	광고조명
빛방사허용기준 발광표면휘도(평균값)	25[eqn: cd/m ^{2}] 이하	1,500[eqn: cd/m ^{2}] 이하
운영시간	일몰 30분 후 ∼ 23시 (시간당 20분이내 상영)	24시 소등 (시간당 상영시간 제한 없음)
상영 콘텐츠	예술작품에 한정하고, 광고는 할 수 없음	광고물 등
심의(자문)기관	서울시 도시빛정책과 (좋은빛위원회)	자치구 광고물 담당부서

붙 임 : 1. 좋은빛위원회 심의 안내  1부.

2. 좋은빛위원회 심의 신청서(양식)  1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(환경과장),서울특별시중구청장(도시디자인과장),용산구청장(건축디자인과장),성동구청장(안전관리과장),동대문구청장(도시디자인과장),중랑구청장(건축디자인과장),성북구청장(건설관리과장),도봉구청장(도시계획과장),노원구청장(건축과장),은평구청장(도시경관과장),서대문구청장(도시관리과장),마포구청장(환경과장),양천구청장(건축과장),강서구청장(도시디자인과장),구로구청장(건축과장),금천구청장(도시계획과장),영등포구청장(도시계획과장),동작구청장(맑은환경과장),관악구청장(건축과장),서초구청장(건축과장),강남구청장(건축과장),송파구청장(도시계획과장),강동구청장(도시디자인과장)
주무관	임태복		도시빛정책팀장	김대권		도시빛정책과장	02/17 서대훈
협조자
시행	도시빛정책과-2135	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문별관2동 3층)	/
전화	02-2133-1927	/전송	02-2133-0738	/	taebok@seoul.go.kr	/	대시민공개