함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신자	정수시설과장
(경유)
제 목	배출수처리시설 농축조 수로 경사조정 요청

1. 정수운영과-2049(2017. 2. 17.)호와 관련입니다.

2. 배출수처리시설 농축조 수로 구배불량으로 방류수 배수 및 청소 시 어려움이 발생하여 아래와 같이 농축조 수로 경사조정을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 대상: 구1차 농축조, 신1차 농축조

○ 시설용량: 각 ø40m×3.4mH=5,650㎥

붙임: 관련 공문 1부.  끝.

	정수운영과장
주무관	정지영		정수운영과장	02/17 정선교
협조자
시행	정수운영과-2063	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5343	/전송		/		/	대시민공개