“비상구는 생명의 문”비상구 안전관리를 생활화 합시다!
	광진소방서
수신자	스타시티 영존 등 44개소 대표(소방안전관리자) 귀하
(경유)
제 목	소방시설 종합정밀점검 실시 안내 (4월)

1. 평소 사업장 내 화재예방과 소방업무에 협조하여 주신데 대하여 감사를 드리며, 귀 사업장의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀하께서 소유(관리․점유)하고 있는 특정소방대상물에 대하여 2014년 4월 30일한 소방시설 등에 대한 종합정밀점검을 실시하여야 함을 알려드리니오니 기한 내 반드시 실시하시기 바라며 그 결과를 점검 실시후 30일 이내에 소방서에 제출하시기 바랍니다.

3. 종합정밀점검에 관한 문의사항은 광진소방서 예방과 검사지도팀(452-3285, 담당자 신재석)으로 문의하여 주시면 정성껏 답변 드리겠습니다.

[종합정밀점검 실시 안내문]

▣ 관련 근거

○ 소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률 제25조 및 동법 시행규칙 제17~19조

▣ 종합정밀점검 실시 대상

구 분	일반건물(특정소방대상물)	공공기관
적 용 대 상	○ 스프링클러설비 또는 물분무등 소화설비가 설치된 연면적 5천㎡ 이상. ○ 단 아파트의 경우 연면적 5천㎡ 이상이고 층수가 16층 이상인 것 ○ 다중이용업소가 설치된 연면적 2천㎡ 이상인 것(유흥주점, 단란주점, 영화상영관, 비디오물감상실업, 노래연습장, 고시원, 산후조리원, 안마시술소)	○ 연면적 5천㎡ 이상으로 SP설비, 또는 물분무소화설비가 설치된 대상 ○ 연면적 1천㎡이상 옥내소화전설비 또는 자동화재탐지설비가 설치된 대상
점검자	○ 소방시설관리업자(소방시설관리업체) ○ 소방안전관리자로 선임된 소방시설 관리사 ․ 소방기술사	○ 소방시설관리업자(소방시설관리업체) ○ 한국소방안전협회
점 검 시 기	○ 사용승인일이 속하는 달까지(신축건축물은 검사필증을 받은 다음 해부터 실시 ⇒ 사용승인일이 속하는 달까지 점검을 하지 않으면 미실시에 해당합니다. ⇒ 미실시는 입건조치 처분에 해당합니다.	○ 사용승인일이 속하는 달까지 단, 학교(유치원)은 건축물의 사용승인일이 1월에서 6월 사이인 경우 6월 30일까지
점검 횟수	○ 연 1회 이상 ○ 단, 특급소방안전관리 대상물은 반기별로 1회 이상 실시	○ 연1회 이상 실시 ○ 특급 공공기관은 반기별로 1회 이상
보고 제출	점검이 끝난 날 부터 30일 이내 (보고주체 : 실시한 자) ⇒ 30일 이내에 보고를 하지 않으면 과태료 처분에 해당합니다.	점검이 끝난 날 부터 30일 이내 (보고주체 : 공공기관의 장)

※ 종합정밀점검 반기별 1회 이상 실시 대상은 별도의 작동기능점검을 실시하지 않습니다.

▣ 종합정밀점검 미실시에 대한 불이익 처분은 다음과 같습니다.

○ 종합정밀점검을 미실시한 자 : 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하 벌금

⇒ 관련근거 : 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 제49조

○ 점검결과를 보고하지 않거나 거짓으로 보고한 자 : 200만원 이하 과태료

⇒ 관련근거 : 「소방시설 설치․유지 및 안전관리에 관한 법률」 시행령 제40조

붙임  4월중 종합정밀점검 대상 1부.  끝.

	광진소방서장
담당자	신재석		검사지도팀장	서백호		예방과장	전결 03/26 문정명
협조자
시행	예방과-5687	(		)	접수		(		)
우	143-847	서울 광진구 능동 1~233 능동 18-39 광진소방서 예방과	/	fire.seoul.go.kr/gwangjin
전화	02-452-3285	/전송	02-458-0119	/	madamo28@seoul.go.kr	/	대시민공개