		강남수도사업소
CU********7*******A06***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	옥외누수신고 민원 처리 완료(우면동 598-21번지)

옥외누수신고 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

접수번호	1002017007189	신청일자	2017년 02월 16일
누수위치(주소)	서울특별시 서초구 식유촌길 43 ( 우면동 ) ( 06766 서초구 우면동 598-21 )
신청인	정현정	연락처	02--
신청인(주소)	서울특별시 서초구 식유촌길 43 ( 우면동 ) ( 서초구 우면동 598-21 )
현장도착시간	09시 30분	출동인원	2
누수여부	N	누수탐지여부	Y
조사자	김재모	처리일자	2017년 02월 17일
처리결과	옥외 누수탐지 결과 옥내 옥외 누수 이상없음(자체처리 안내함)

끝.

주무관							김재모				급수운영과장					02/17 유용일
협조자
시행			급수운영과-3034										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199																/
전화		02)3146-4865							/전송			3146-4889					/	sunamsan@seoul.go.kr													/	부분공개(6)