	강동소방서
수신	강동구청장(도시계획과장)
(경유)
제목	천호.성내재정비촉진지구 천호1재정비촉진구역(현대백화점 증축) 도시환경정비사업시행(변경)인가 신청에 따른 소방 협의 결과 회신

1. 강동구청 도시계획과-1813호(2017.02.14.) 「천호재정비촉진지구 천호1 도시환경정비사업 사업시행(변경)인가 신청에 따른협의(유관기관)와 관련입니다.

2. 귀 청에서 요청하신 아래 건축물*천호.성내재정비촉진지구 천호1재정비촉진구역(현대백화점 증축) 도시환경정비사업 사업시행(변경)인가 신청에*******에 대하여 검토결과 다음과 같이 동의 회신합니다.

가. 사업시행인가 신청 협의시 첨부한 소방시설의 설치계획서는 법정시설의 설치여부에 관한 사항을 확인한 것이므로, 화재안전기준에 관한 사항은 소방시설 시공자 책임하에 적합하게 설치하여야 함을 알려드립니다.

나. 시행자 : 주식회사 현대백화점(천호점)

다. 위  치 : 강동구 천호대로 1005(천호동455-8)

라. 용  도 : 판매시설(백화점)

마. 구  조 : RC조, 14/7층, 연면적 99,661.04㎡, 1개 동 중,

[증축사항(수평증축) : 7/5층 부분 건축면적 1,868.56㎡, 연면적 25,458.00㎡]

[1차설계변경사항 : 연면적 205.94㎡ 감소]

바. 협조사항

○ 사용승인에 대한 동의는 소방시설완공검사증명서 발급으로 갈음처리 하오니 소방시설완공검사증명서를 확인 후 처리 하시기 바라며,

○ 건축물 주변 화단, 고압선, 전신주, 공작물, 조경시설물 등은 고가사다리차 등 소방차 진입에 장애가 되지 않도록 안내하여 주시기 바랍니다.

붙임  1. 건축인가 동의 통보서 1부.

2. 안내문(건축인가동의 협의) 1부.

3. 공사장 임시소방시설 의무화 안내문 1부.

4. 건축공사장 위험물 안전관리 안내문 1부.  끝.

	강동소방서장
담당자	남태화		예방팀장	홍성원		예방과장	전결 02/17 김주호
협조자
시행	예방과-2808	(		)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 39 강동소방서 3층 예방과	/	http://fire.seoul.kr/kangdong
전화	02)485-8119	/전송	02)471-2175	/	xoghk119@seoul.go.kr	/	부분공개(6)