문서번호	정수과-800
결재일자	2017.2.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
유덕종		02/17 서한호
협조
	전문관		조평대

정수약품 (염소·이산화탄소)수불대장

2017. 02.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

2017년 정수약품(Cl2) 입ㆍ출고 관리대장

구 분	염소(Cl2) 가스
	입고량	출 고 량							재고량
02월	정수장	전 염소		중 염소		후 염소		합 계	정수장
		1정수장	2정수장	1정수장	2정수장	1정수장	2정수장
이월량									14,227
1		0	0	55	111	76	93	335	13,892
2		0	0	57	144	78	98	377	13,515
3		0	0	57	127	80	101	365	13,150
4		0	0	48	88	72	94	302	12,848
5		0	0	56	117	77	102	352	12,496
6		0	0	63	158	78	100	399	12,097
7		0	0	61	139	77	99	376	11,721
8		0	0	55	111	76	97	339	11,382
9		0	0	58	146	83	107	394	10,988
10	8,100	0	0	46	92	75	99	312	18,776
11		0	0	49	118	71	95	333	18,443
12		0	0	50	101	76	99	326	18,117
13		0	0	54	107	79	103	343	17,774
14		0	0	45	89	78	99	311	17,463
15		0	0	45	101	72	92	310	17,153
16		0	0	48	111	74	95	328	16,825
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계	8,100	0	0	847	1,860	1,222	1,573	5,502	16년 이월
소 계	8,100			1,604	3,216	2,524	3,718	10,522	16,649
합 계	16,200	0	0	2,451	5,076	3,746	5,291	16,024

(단위 : kg)

* 염소 사용량 제어실 os5 정수장일보 적용 함.

* 2월 2일부터 염소 사용량 제어실 EWS 운영일보로 적용 함.

2017년 정수약품 (CO2) 입ㆍ출고 관리대장

(단위: kg)

구분	이산화탄소 현황 (1정수장)				이산화탄소 현황 (2정수장)
02월	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고	입고량(kg)	잔고량(kg)	사용량	비 고
이월량		12,099				12,859
1		12,099	0			12,859	0
2		12,099	0			12,859	0
3		12,099	0			12,859	0
4		12,099	0			12,859	0
5		12,099	0			12,612	247	pH:7.78 11:20 투입
6		12,099	0			12,421	191	pH:7.64 09:00 투입중지
7		12,099	0			12,421	0
8		12,099	0			12,421	0
9		12,099	0			12,421	0
10		12,099	0			12,421	0
11		12,099	0			12,421	0
12		12,099	0			12,421	0
13		12,099	0			12,421	0
14		12,099	0			12,421	0
15		12,099	0			12,421	0
16		12,099	0			12,421	0
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
계				16년 이월			438	16년 이월
소 계	9,000		10,859	13,958	9,000		1,880	5,739
총 계	9,000		10,859		9,000		2,318

끝.