문서번호	서울특별시공무원수련원-2059
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최승문		김승언	03/26 김양수
협조

2014년도 소방시설물  종합정밀(위탁)점검 결과 보고서

2014년 3월

서울특별시공무원수련원

소방시설물 점검정비 위탁 결과보고서

수련원 시설물중 중점관리대상인 소방시설물에 대한 설비를 소방시설 설치 및 안전관 리에 관한 법률 및 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조에 의거 소방시설물에 대한 점검(위탁)을 실시하고 도출된 문제점을 보완 정비 하여, 재난 및 화재 예방과 연수가족의 안전한 연수생활의 확보에 만전을 기하고자함.

▣		근 거

	◉		소방시설 설치 및 안전관리에 관한 법률 및 공공기관의 방화관리에 관한 규정 제15조

▣		점 검 자		점검정비인원(4명)

	◉		위탁점검업체 : ㈜소야방재기술 정명일외 3명

▣		점 검 일		점검일정

	◉		2014. 03. 18 화요일(1일간)

▣		점검결과		주요점검(위탁)결과내용

시설종류	점검항목	점 검 결 과	비고
소화설비	▷ 분말소화기	303,412,414,506호,카페테리아 소화기충전상태 불량	3/18점검
	▷ CO2소화기	양 호
	▷ 자동확산소화기	양 호
	▷ 옥내외소화전	양 호
	▷ 스프링클러	양 호
경보설비	▷ 비상경보설비(비상벨)	양 호
	▷ 비상방송설비	양 호
	▷ 자동화재탐지설비	양 호
	▷ 가스누설경보기	양 호
피난설비	▷ 객실구명대	양 호	3/18점검
	▷ 완강기	양 호
	▷ 유도등	○ 카페테리아 출입문위 유도등 점등 불량
	▷ 휴대용비상후레쉬	양 호
	▷ 비상라이트	양 호
소화용수설 비	▷ 저수조, 고가수조	양 호
	▷ 저수조, 고가수조
소화활동설 비	▷ 연결송수관설비	양 호
	▷ 방화샷터

▣		조치결과		주요조치결과내용

시설종류	점검항목	조 치 결 과	비고
소화설비	▷ 분말소화기	○ 303,412,414,506호,카페테리아 소화기충전상태 불량	3/20보수
	▷ CO2소화기	양 호
	▷ 자동확산소화기	양 호
	▷ 옥내외소화전	양 호
	▷ 스프링클러	양 호
경보설비	▷ 비상경보설비(비상벨)	양 호
	▷ 비상방송설비	양 호
	▷ 자동화재탐지설비	양 호
	▷ 가스누설경보기	양 호
피난설비	▷ 객실구명대	양 호	3/20보수
	▷ 완강기	양 호
	▷ 유도등	○ 카페테리아 출입문위 유도등 점등 불량
	▷ 휴대용비상후레쉬	양 호
	▷ 비상라이트	양 호
소화용수설 비	▷ 저수조, 고가수조	양 호
	▷ 저수조, 고가수조
소화활동설 비	▷ 연결송수관설비	양 호
	▷ 방화샷터
기타사항

▣		행정사항

	◉		작동기능점검은 연1회 점검후 자체보관, 종합정밀점검은 점검(위탁) 실시후 30일 이내 속초소방서로 결과 제출

	◉		점검(위탁) 결과 보완사항(6건)이 발생하여 소방용품(소화기) 구매 및 예비용품(유도등)을 이용 보완사항 처리 완료 함.

▣		따로붙임

	◉		별첨 : 2014년 소방시설 종합정밀점검표(위탁점검) - 1부. 끝.

	◉		별첨 : 2014년 소방시설 보수 현황 및 사진첩 - 1부. 끝.

▣		사 진 첩

소화기 신품(5개)		소화기 철거 품(5개)
카페테리아 교체 후		객실506호외 3실 교체 후
카페테리아 유도등 보수 중		카페테리아 유도등 보수 후