	노원소방서
수신	노원구청장(여성가족과장)
(경유)
제목	보육시설 소방안전 점검 의뢰에 따른 결과 통보(우주아이어린이집)

1. 노원구청 여성가족과-19509(2014.3.21.)호와 관련입니다.

2. 귀 청에서 의뢰한 보육시설 변경인가에 따른 소방안전점검 결과를 다음과 같이 통보하오니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

보육 시설명	대표자	위 치	점 검 사 항	비고
우주아이 어린이집	손영숙	노원구 동일로 227길 25 1116동 105호	- ABC분말소화기 및 투척용소화기 비치됨 - 주방 상단 자동확산소화기 및 가스누설경보기 설치됨. - 피난구유도등 설치됨 - 휴대용비상조명등 비치됨 - 화재감지기 설치됨. - 피난구 설치됨.	적정

끝.

	노원소방서장
담당자	강철희		검사지도팀장	조경현		예방과장	03/26 서화식
협조자
시행	예방과-4274	(		)	접수		(		)
우	139-231	서울 노원구 한글비석로1길 8(하계동 251 14)	/	http://fire.seoul.go.kr/nowon/
전화		/전송	02-949-4119	/		/	대시민공개