문서번호	시설과-579
결재일자	2017.2.20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장
최종성	임록화	02/20 진병규
협 조
	주무관		김영균

『2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사』

자체 설계심사 결과보고

2017. 2.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사』

자체 설계심사 결과보고

「2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사」관련 자체 설계심사를 실시하고 결과를 보고드림.

※ 검토근거 : 2017년 자체 설계심사 운영계획(시설과-304, ‘17. 1. 23)

□ 검토 개요

○ 건    명 : 2017년 보라매공원 수경시설물 정비공사

○ 공 사 비 : 금163,743천원

○ 검토일시 : 2017. 2. 17(금) 11:00

○ 검 토 자 : 시설과 3명(녹지6급 임록화, 시설7급 김영균, 임기8급 최종성)

□ 검토 항목

○ 원가계산서, 내역서, 수량산출, 도면 등 적정성 검토

□ 검토 결과

○ 공사비 조정

구분	당초	변경	증감	비고
계	163,743천원	163,185천원	감558천원
공사비	163,743천원	163,185천원	감558천원

○ 내 역 서

- 간접노무비요율 조정(11.4% → 10.9%)

→2017년 원가계산 제비율 적용

- 산재보험료요율 조정(3.8% → 3.9%)

→2017년 원가계산 제비율 적용

- 기타경비요율 조정(5.8% → 5.5%)

→2017년 원가계산 제비율 적용

- 플랜트전공(해체) (60% → 50%)

→전기품셈 5-38 적용

□ 조치 의견

○ 상기 검토결과에 따른 설계도서 재작성 및 추가 사항이 있을 경우         추가 반영하여 공사시행

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   녹지 6급   성명  임록화 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   시설 7급   성명  김영균 (인)

검토자   소속   동부공원녹지사업소   시설과   직   임기 8급   성명  최종성 (인)

붙임 : 내역서(심사전, 심사후) 각1부. 끝.