2017년 2월 정기하자검사(기계분야)

문서번호	시설개선과-1923
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	주무관		주무관		시설개선과장
		황인정		지양수		02/20 代이재권

□ 2017년 2월 정기하자검사 대상 : 2건

○ 검사조서 작성 : 1건

○ 검사조서 생략 : 1건(계약금액 3,000만원 이하)

□ 하자검사조서 : 7건

사 업 명	제1수영장 여자샤워실 온수공급방식 개선공사
계 약 자	㈜소고에어텍 신용주
계 약 금 액	금133,080,000원
준 공 검 사 일 자	2015.02.12.
하자담보 책임기간	2015.02.12. ~ 2017.02.11.
하 자 검 사 일	2017. 2. 16.
사 업 개 요	멀티보일러 28대 설치, 가스배관, 급수배관 등 설치
검 사 결 과	이상 없음

□ 하자검사조서 작성생략(3천만원 이하) : 1건

공 사 명	준공검사일자	계 약 자	계약금액(원)	하자기한	검사결과	비고
잠실제1수영장 수위조절탱크 조달구매	2015.02.27	성일산업(주) 김재철	21,628,000	2017.02.26	이상없음

위 공사완료 사항에 대하여 『지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령』에서 정하는 바에 따라 위와 같이 하자검사를 필하였기에 본 조서를 제출함. 2017년 2월 20일
검 사 자	시설개선과		지방공업주사		성명	지양수		지양수
검 사 자	시설개선과		지방공업서기		성명	홍성환		홍성환