투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	환경관리주식회사 중랑사업소장
(경유)
제목	탈수동 탈수기 A동 케이크 이송 켄베이어(3호) 수리 승인

1. 환경관리주식회사 –2017-17993호와 관련입니다.

2. 우리센터 탈수동 탈수기 A동 케이크 이송 컨베이어(3호) 수리 사업에 대해 다음과 같이 승인하니, 수리 후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사 업 명: 탈수동 탈수기 A동 케이크 이송 켄베이어(3호) 수리

**********탈수기 A동 케이크 이송 켄베이어 감속기 부품 및 커플링 제작 교체

**********************(VAT 포함)

나. 검토결과: 탈수기 A동 케이크 이송 켄베이어 커플링 및 감속기 샤프트 마모 및 소손으로 가동이 되지않아 원활한 소화조 슬러지 처리량 기준에 어려움 발생되어 전문업체를 통한 긴급 보수가 요구됨.

다. 조치의견: 승인

별첨: 승인요청 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
★주무관	도형철		운영과장	02/20 代황준태
협조자
시행	운영과-1506	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장 3길 64-0(용답동) 중랑물재생센터 본관 3층 운영과	/	http://env.seoul.go.kr/archives/4892
전화	02-2211-2569	/전송	02-2211-2599	/	uall@seoul.go.kr	/	부분공개(6)