문서번호	시설과-1982
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	중부공원녹지사업소장
이동헌		함석주	03/26 代함석주
협조
	주무관		남상국

낙산공원 소규모생물서식공간 조성공사

실정사항 검토결과보고

2014. 3

중부공원녹지사업소

시설과

낙산공원 소규모 생물서식공간 조성공사

실정사항 검토결과보고

『낙산공원 소규모 생물서식공간 조성공사』와 관련하여 공사감독 기관인 서울시 시설관리공단으로부터 제출된 실정사항 검토결과를 다음과 같이 보고 드립니다.

□ 관련근거

❍ 서울시시설관리공단 조경공사감독3처-2195(2014.3.25)호

□ 공사현황

❍ 공 사 명 : 낙산공원 소규모생물서식공간 조성공사

❍ 위    치 : 종로구 동숭동 산2-10 낙산공원

❍ 공사기간 : 2013. 7. 31 ~ 2014. 3. 30

❍ 공사내용 : 생태연못, 목재데크, 수경설비, 관목 및 초화류 등 식재

❍ 도급업체 : 태희종합건설(주) 대표 한일군

❍ 도 급 액 : 272,927천원

□ 실정사항 검토결과

구 분	실태 및 문제점	검토결과	비고
조경	▶ 수목식재계획이 현장과 조화되지 않아 수종변경 필요 ▶ 공작단풍 뿌리크기 및 생장 고려하여 규격조정	▶ 수종변경 -조형소나무(H3.5×W1.5×R18): 4주→0주 -산철쭉(H0.3×W0.3): 10주→0주 -잔디(0.3×0.3×0.03): 2.7㎡→0㎡ -자산홍(H0.3×W0.3): 150주→300주 -향나무(특수형, W4.0): 0주→2주 -주목(토피아리형,H2.0×W1.5): 0주→1주 -노랑꽃창포(8cm): 0본→20본 -부들(8cm): 0본→20본 -붓꽃(8cm): 0본→20본 -옥잠화(2~3얼분): 0본→40본 ▶ 공작단풍 규격조정 -공작단풍(H2.0×R12)→공작단풍(H2.0×R10)	(승인)
소요예산	-	(감) 2,918천원	(승인)

□ 보고자 의견

❍ 상기 실정사항 검토결과를 공사감독기관인 서울시시설관리공단에 통보하여 추후 설계변경 추진하고자 함.

첨부 : 실정보고(공문) 1부.  끝.