	서대문소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	소화기 내용연수 지정(10년)에 따른 홍보ㆍ안내 계획

1. 관련근거

가.『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4(내용연수 설정 대상 소방용품)』

나. 市예방과-3731(2017.2.13.)호『소화기 내용연수 지정에 따른 홍보 철저 알림』

2. 소화기 내용연수 규정이 신설(2017.1.28.시행)됨에 따라 특정소방대상물등에 설치된 노후 소화기가 조기에 교체될 수 있도록 각 과 및 해당 부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○ 소화기 내용연수 지정(10년)에 따른 안내

- 소방특별조사 및 각종 교육시 관계인 홍보·안내 실시

- 자체점검 업무 및 소방안전관리자 선임신고등 업무처리시 안내

- 현장대응단(각 119안전센터) 비상구지킴이 활동시 점검․안내

※ 『화재예방, 소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제15조의 4』

제15조의4(내용연수 설정 대상 소방용품)

① 법 제9조의5제1항 후단에 따라 내용연수를 설정하여야 하는 소방용품은

분말형태의 소화약제를 사용하는 소화기로 한다.

② 제1항에 따른 소방용품의 내용연수는 10년으로 한다.

※ 부칙 제3조(내용연수 설정에 따른 경과조치) : 1년

○ 노후 소화기 수거 지원센터 운영 강화

- 소량의 노후소화기 수거·폐기 추진(검사지도팀)

※ 소규모대상에 대한 노후소화기(가압식 우선) 수거 등 적극적 업무추진

- 대량의 노후소화기 수거․폐기(수거업체)

※ 노후소화기 수거업체 현황

연번	상호	연락처	비고
1	동호이지	043-855-5119	충북 충주
2	한국소방안전 사회적협동조합	1522-5119	전국
3	삼우산기	02-2057-0119	충북 음성

3. 행정사항

가. 홍보교육팀에서는 홈페이지 및 지역언론에 게제, 또한 각 교육시 내용연수가 경과된 소화기에 대한 적극적 교체 안내,

나. 각 과 및 현장대응단(각 119안전센터)에서는 비상구지킴이 활동 등 업무처리시 노후소화기 내용연수 경과 등에 대한 적극적 안내로 조기 교체될 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

붙 임 소화기 교체(내용연수 경과) 안내문 1부.  끝.

	예방과장
수신자	소방행정과장,재난관리과장,현장대응단장,북가좌119안전센터장,홍은119안전센터장,미근119안전센터장
담당자	김영훈		검사지도팀장	신연화		예방과장	02/20 김두일
협조자	홍보교육팀장	허병택
시행	예방과-2401	(		)	접수		(		)
우	03720	서울특별시 서대문구 연희로 182	/
전화	02-3144-3119	/전송	02-3141-2919	/	kyhun3113@seoul.go.kr	/	대시민공개