고층건축물 불시점검표(롯데캐슬프리지던트)

검사일시 : *************

1. 조사대상

대 상 명	**********			****	***********
소 재 지	************	***	***	*****	**********
건물구조	******************************			*******	***

2. 기본 조사사항(중점 확인 사항 위주)

조사구분	주요 조사결과	조치사항
○ 내부 작업장 현장 안전관리 실태 확인 (시설관리, 안전교육, 현장안전 등)	◾내부 작업시 안전교육 및 임시소방시설 비치 등 관리철저 토록 지도함
○ 소방시설 전원 차단 및 정지 상태 확인	********* ******************* ************************************** ******************************* ******************************* *******************************	******
○ 비상구 시건 및 유도등 식별 장애 확인	◾비상구 확보상태 확인한바 특이사항 발견하지 못함
○ 노후 분말(가압식)소화기 사용 등	◾노후 소화기 교체토록 지도함 ◾소화기 내용연수(10년) 안내함

2. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기정기점검결과	전기안전점검 실시함
가스 분야	가스정기점검결과	가스안전점검 실시함
기타 분야	특이사항 없음	특이사항 없음

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	송규환		조원건		02/20 임흥식
협조