함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/17~02/19)

1. 2017.02.17.(금)~02.19.(일) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                            (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-17-(금) (A)		399,378	141,629	92,211	22,469	125,697	17,372
2017-02-18-(토) (B)		363,706	122,488	85,108	21,699	117,010	17,401
2017-02-19-(일) (C)		335,382	105,851	78,700	21,271	115,064	14,496
2017-02-16-(목) (D)		392,303	132,382	89,292	24,175	126,035	20,419
전년도	2016-02-17- (수) (E)	334,177	110,764	68,477	20,673	112,983	21,280
	2016-02-18- (목) (F)	396,932	130,480	92,451	27,431	130,671	15,899
	2016-02-19- (금) (G)	390,029	130,086	83,002	32,687	127,443	16,811
02-17(금)	전일대비A-D)	7,075	9,247	2,919	-1,706	-338	-3,047
차이량	전년대비(A-E)	65,201	30,865	23,734	1,796	12,714	-3,908
02-18(토)	전일대비(B-A)	-35,672	-19,141	-7,103	-770	-8,687	29
차이량	전년대비(B-F)	-33,226	-7,992	-7,343	-5,732	-13,661	1,502
02-19(일)	전일대비(C-B)	-28,324	-16,637	-6,408	-428	-1,946	-2,905
차이량	전년대비(C-G)	-54,647	-24,235	-4,302	-11,416	-12,379	-2,315
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		380,372	127,745	88,144	22,720	123,143	18,620

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(2017.02.17~02.19) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.

3. 일일공급량분석현황 3일간 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/20 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-3913	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개