		강서수도사업소
CU********0*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(신월동)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

1. 현황

접수번호	0972017012393
처리일자	2017년 02월 20일 16 시 00 분
공사장소	*******************************************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

2. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/02/20		검사일	2017/02/20		검사자	이상욱
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	충남설비		주 소	07912 서울 양천구 신월동 175-1
	대표자	강덕수		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내배관 개량공사 적정함				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙임 : 공사확인사진 1부.  끝.

								급수운영과장
주무관							이상욱				급수설비팀장					유명은					급수운영과장					02/21 김정수
협조자
시행			급수운영과-4335										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97																/
전화		3146-4557							/전송			3146-4589					/	eelws79@seoul.go.kr													/	부분공개(6)