문서번호	도로보수과-1382
결재일자	2014.3.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
공무직		도로보수과장
정원근		03/26 국중진
협 조
	주무관		홍수종

도로굴착신청 현장조사서-전기2

2014. 03

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	서울 성동구 마장동479-33
	성 명	한국전력공사 성동지점(김윤정)
굴착 위치		광진구 화양동 아차산로229 ~ 아차산로237
굴착 목적		성화DL초원DL 부하전환능력 보강공사(김경태)
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	1.2~2.0	114.0	147.2	관리청
	아스팔트	1.2	71.0	85.2	규격(175mm)
		2.0	4.0	8.0
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도	1.2	45.0	54.0
	기타
위 치 도 차도 보도
조사자 의견	1. 허가사항 준수 할 것 및 교통안전시설 철저히 할 것 2. 굴착선형유지 및 다짐철저히 할 것(되메우기 및 골재포설) 3. A-1단면에 의거하여 복구 및 차로단위포장복구실시 4. 아스팔트 컷팅 20cm이상 실시 할 것.

2014. 03. 25

보 고 자  시설관리원 정 원 근