“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울.”
	강남수도사업소
수신자	급수운영과장
(경유)
제 목	봉은배수지 벽체 누수 발생 긴급 보수 요청

1. 삼성가압장 및 봉은배수지 시설물 점검 결과, 첨부와 같이 봉은배수지 중앙제어실 감시모니터 서버실 벽체쪽 누수 발생(감지)건과 관련입니다.

2. 중앙제어실 감시모니터 서버실은 핵심 자동제어 ․ 통신, 전기설비가 집중된

장소로써 누수로 인한 예상치 못한 통신 및 전기설비 등의 돌발 정전사고 발생이 우려되는 바

조속히 보수 ․ 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 시설물 점검결과 누수 사진 1부.

2. 봉은배수지 누수 위치도 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	손병대		기전팀장	강준성		시설관리과장	02/21 박희철
협조자
시행	시설관리과-3982	(		)	접수		(		)
우	06300	강남구 양재천로 199(도곡동)	/
전화	02-3146-4898	/전송	02-3146-4939	/	sbd1103@seoul.go.kr	/	대시민공개