	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검,정비 자체 계획 알림 (현장대응단)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1299(2017.2.16.)  「2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림」

2. 해빙기를 맞아 2017년 상반기 현장대응단 소방용수시설 일제조사 자체 계획을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 점검대상: 총 527개소

※ 소방용수시설(공설) 521, 저수조 1, 급수탑 1, 비상소화장치 3, 비상급수시설 1

나. 점검일정

다. 조사 방법

〇 시설물 매몰.훼손등과 수압상태 등 확인

〇 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금확인 철저 등

〇 주차구획선 내 및 5m이내 소화전 설치 여부 확인

〇 비상소방용수시설  및 노후소화전 등 현황 확인

연 번	일 시	조사 반	대기근무
1	2017.3.7(화). 09:00~13:00	1팀	3팀
2	2017.3.8(수). 09:00~13:00	1팀	2팀
3	2017.3.16(목). 09:00~13:00	2팀	3팀
4	2017.3.17(금). 09:00~13:00	2팀	1팀
5	2017.3.21(화). 09:00~13:00	3팀	2팀
6	2017.3.22(수). 09:00~13:00	3팀	1팀

* 감독자 : 현장대응단 진압대장 및 차량주임

* 일정변경은 근무일지(출장명령서) 및 결과보고서로 갈음함

붙임  1. 2017년 3월 중 소방용수시설 일제조사 일정(현장대응단) 1부.

2. 2017년 소방용수시설 일제조사 결과서식(상반기) 1부.

3. 주차구획선  결과보고(서식) 1부.

4.2017년 3월 중 소방용수조사계획(현장대응단) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	최종권		지휘2팀장	양양욱		현장대응단장	02/21 김영권
협조자	진압2대장	김재황
시행	현장대응단-1374	(		)	접수		(		)
우	02644	서울특별시 동대문구 장한로 34	/
전화	02)962-0119	/전송	02)969-5119	/	24190@seoul.go.kr	/	부분공개(6)