서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	강북소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 계획 보고(알림)

1. 관련근거

○ 2016년 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 3.소방용수시설 및 비상소화장치 관리

○ 재난대응과-3237(2017.2.14.)호 『2017년도 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 알림』

2. 2017년도 상반기 소방용수시설 일제조사 추진계획을 아래와 같이 알리니, 현장대응단 및 각 119안전센터는 정밀조사를 실시하여 해빙기 화재진압활동에 차질이 없도록 시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 추진개요

1) 기    간 : 2017. 3. 1.(수) ~ 3. 31.(금)(1개월)

2) 대    상 : 1,920개소(공설소화전)

○ 소방용수시설 : 1,823개소(소화전 1,808, 저수조 13, 급수탑 2)

○ 비상소화장치 : 94개소

○ 비상소화용수시설 : 3개소

3) 일정보고 및 최종결과보고

○ 일정보고 : 2017. 2. 28.한(화)- 북부수도사업소 통보예정

○ 최종결과보고 : 2017. 4. 2.한(금)

4) 확인장치 마련

○ 수리표찰 투입 : 발견 즉시 일일 결과보고 (붙임.7)

나. 병행사항

1) 노후소화전(30년이상) 점검(1986.1.1.) (붙임2)

2) 비상소화장치 관리현황 파악 (붙임3)

3) 소화전 5m이내 및 골목 진입장애 주차 구획선 파악 (붙임4)

4) 소화전 맨홀 주변 침하대상 파악 (붙임4)

다. 2017년 보온 및 도색 대상 파악 (붙임5)

라. 다용도 제수변 점검 금지(붙임1)

3. 행정사항

○ 현장대응단 및 각 119안전센터는 자체 계획을 수립 및 직원 민원 발생 대비 점검요령 교육 철저

○ 고장소방용수는 대응총괄팀으로 보고하고 전산입력 철저

※119소방행정정보시스템과 일치 현행화(관리현황, 위치도, 사진 재정비)

초과근무관련사항

▪초과근무 일일 4시간이내, 기간 총 12일로 통일

▪주간근무자 일제조사실시(09:00~13:00), 비번 근무자 출동대기 준수

※ 당번 근무자 일제조사(소방활동), 비번 근무자 출동대기 원칙 준수

→ 소방행정과-26048(2013. 9. 17)호“교대제 근무자 소방활동 지침”참조

붙임   1. 2017년 상반기 소방용수시설 일제점검·정비 계획 1부.

2. 소방용수시설 일제조사 결과(서식) 1부.

3. 비상소화장치 현황(서식) 1부.

4. 주차구획선 소화전 및 맨홀주변침하대상파악(서식) 1부.

5. 2017년도 도색 및 보온 필요 대상(서식) 1부.

6. ‘14~16’년도 도색 보온 완료 대상 1부.

7. 소방용수시설 표찰 발견보고(서식) 1부.

8. 소화전 개폐시 유의사항 1부.  끝.

	강북소방서장
수신자	각 과 및 안전센터
★담당자	류제승		대응총괄팀장	김경환		재난관리과장	양용희		소방서장	02/21 代조성복
협조자	행정팀장	김현태
시행	재난관리과-1244	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 강북소방서 3층 재난관리과	/
전화	0269460153	/전송	0269460154	/	ryujs97@seoul.go.kr	/	부분공개(7)