함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	역류방지장치 및 계량기 등 관련 자료협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 수도법시행령 제53조(공급규정의 승인신청)에 의거 역류에 의한 수돗물의 오염을 방지하기 위해 계량기 후단에 의무적으로 설치토록 규정한 역류방지 장치와 관련하여 우리시에서 자재 개선을 검토 중에 있습니다.

3. 타 광역시 등의 역류방지 장치 사용 실태를 파악하여 업무에 활용코자 다음과 같이 자료를 요청하오니 2/27(월) 까지 회신하여 주시기바랍니다.

연 번	구 분	사용 실태
1	역류방지 장치 사용여부	예) 사용중 / 사용안함
2	사용중인 역류방지장지 종류	예) 역류방지밸브(스프링식) / 역류방지용 수도계량기(스윙식)
3	사용 기간	예) 2007년 ~
4	사용중인 역류방지장치 문제점	예) 출수불량, 수압저하 / 문제없음

(참고)

역류방지밸브	역류방지용 수도계량기(일체형)
스프링식	스윙식	차압식	슬라이드식

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	부산광역시 상수도사업본부장,인천광역시상수도사업본부장,대구광역시 상수도사업본부장,광주광역시 상수도사업본부장,대전광역시 상수도사업본부장,울산광역시 상수도사업본부장
주무관	홍원기		급수설비과장	최춘근		급수부장	02/21 이규상
협조자
시행	급수설비과-1513	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개