함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	서울특별시시설관리공단이사장
(경유)
제목	계량기교체 근무자용 사무실 전기안전관리 철저

1. 효자가압장 내 계량기교체 근무자용 사무실의 전기 차단기가 다운된다는 통보(유선통화)가 있었음(‘17.2.21일).

2. 시설관리공단에서는 해당 전기시설을 즉시 점검하여 문제점을 해결하고 그 결과를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 소재지 : 종로구 옥인동 45-27(효자가압장 내 교체원 사무실)

나. 문제내용 : 전기 차단기 다운

다. 시설공단에서 조치 할 사항 : 전기시설 점검 및 조치 후 결과 제출

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
주무관	문영민		계측관리과장	02/21 김오열
협조자
시행	계측관리과-1343	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 3층 요금관리부 계측관리과	/
전화	02-3146-1254	/전송	02-3146-1209	/	ym6619@seoul.go.kr	/	부분공개(5)