화재취약대상 간부 현장확인 결과

센터장		예방팀장	예방과장		결재
조남각		양점철	02/21 김용석
협 조

1. 확인대상

대 상 명	양지마을			전화번호
소 재 지	상계3,4동 6번지일대	대표자	재개발주택조합 대표자회의 위원장	주 용 도	화재취약주거시설
건물구조	노후된 브럭조 와가			소방안전관리자	통장 곽윤순

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-일부세대 방문한바 소화기 및 단독경보형감지기등 관리상태 양호(세대별 누전차단기 설치됨)
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	-대부분 LP가스, 난반용 연탄, 유류 사용으로 사용시 주의하여 사용토록 지도함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-경사가 30° 넘고 도로가 협소하며 주택간 통로가 협소하고 미로형태로 현장접근이 곤란
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	-공가동에 대하여 관계자가 주기적으로 순찰토록 지도함.

2. 기본 확인사항

2017. 02. 21.

위  확인자  계 급  소방위   성 명  조 남 각  (인)