출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이해원	02/21 이만기

	명에 의하여 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 및 공공기관 아리수 음수대 수질검사를 실시하고 출장결과를 아래와 같이 보고합니다.
2017. 2. 21.
보 고 자 : 주무관 이대영

보 고 내 용
일 시	2017년 2월 21일 10:00 ~ 16:00
건 명	출장복명서(음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 등)
출장자	공업7급 이대영, 임기제마급 유석재
내용	▣ 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 ◌ 검사대상 : *******교 등 3개소 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 개학전 음수대 미설치 저수조 급수학교 수질검사 결과 수질기준에 적합하게 잘 유지되고 있어 저수조 상태가 양호한 것으로 판단됨. ▣ 공공기관음수대 수질검사 ◌ 검사대상 : 광진구 ******* 등 2개소 8대 ◌ 검사결과 : 현장 검사항목 모두 적합 ◌ 의견 및 조치사항 공공기관 음수대 검사결과 수질기준에 적합하게 잘 유지되고 있음. 붙임 : 수질검사결과 1부. 끝.
비 고