		남부수도사업소
CU********1*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	공사완료 통보(동작구)

옥내급수관개량 공사가 완료된 건축물에 대하여 검사결과를 아래와 같이 통보하오니 업무에 참고 바랍니다.

가. 현황

접수번호	0992017011649
처리일자	2017년 02월 21일 13 시 50 분
공사장소	***********************************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉,온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일	2017/02/21		검사일	2017/02/21		검사자	정성오
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉,온수관
시공업체	상 호	선우건축		주 소	*************************** ********************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	육안검사
검사결과	옥내급수관 교체공사 적정				공 사 비 지원 가능 여부		가능

붙 임 : 현장조사 사진 1부.  끝.

								시설관리과장
주무관							정성오				시설관리팀장					권승계					시설관리과장					02/21 김기상
협조자
시행			시설관리과-4814										(						)		접수												(						)
우	07062					서울특별시 동작구 여의대방로10길 97 (신대방2동 470-11)																/
전화		3146-4596							/전송			3146-4639					/	somc0855@seoul.go.kr													/	부분공개(6)