투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	어린이발달센터 회의실 시스템냉난방기 실내기 고장 및 조치계획 보고

어린이발달센터 회의실 시스템냉난방기 실내기의 고장 및 조치사항에 관하여 아래와 같이 보고합니다.

1. 고장일시 : 2014. 3. 26.

2. 고장증상 : 시스템냉난방기 실내기 팬모터 고장으로 소음발생

3. 고장개소 : 회의실

4. 조치방법 : 삼성전자 A/S 신청

5. 조치예정 : 2014. 3. 27.

6. 소요예산 : 금200,000원(정비기사 출장 후 비용 확정)

7. 예산과목 : 은평병원 원무과, 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료

서비스 증진, 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리,

일반운영비, 공공운영비

8. 비용지급 : 신용카드 결재 후 계좌입금.  끝.

주무관	최혁진		서무팀장	이종민		원무과장	03/27 오세양
협조자
시행	은평병원원무과-4493	(		)	접수		(		)
우	122-913	서울 은평구 백련산로 90 서울특별시 은평병원	/	http://ephosp.seoul.go.kr
전화	02-300-8014	/전송	02-300-8099	/	aerofc@seoul.go.kr	/	대시민공개