	구로소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2017년 소방용수시설 신설예정지 조사계획 알림

1. 2016년도 소방재난업무가이드 재난대응행정편 제3장 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 원활한 현장 소방용수 공급 및 화재진압 작전에 만전을 기하기 위한 2017년도 소방용수시설 신설예정지 조사계획을 알리오니 시행에 만전을 기하기 바랍니다.

가. 기  간 : 2017. 2. 21. ~ 3. 7. [15일간]

나. 수  량 : 총 6개소(구로구 3, 금천구 3)

다. 조사수량  -예비대상 포함 부서별 2개소

대상 구분	계	현장대응단 (구로구)	수궁 (구로구)	고척 (구로구)	구로 (구로구)	독산 (금천구)	시흥 (금천구)	신도림 (구로구)	공단 (구로·금천구)
우선	8	1	1	1	1	1	1	1	1
예비	8	1	1	1	1	1	1	1	1

※ 신설 예정대상 현지조사시 소방여건이 취약한 지역을 우선 선정

라. 작성시 유의사항

○ 관할 배관망도를 활용하여 적정 설치 장소 확인 철저

○ 예정지와 인근 소방용수시설과의 거리를 표시

○ 인근 상수도 배관구경 기재 및 도로구분 및 도로포장 구분

붙임 : 보고서식(1,2,3번)  1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,수궁119안전센터장,고척119안전센터장,구로119안전센터장,독산119안전센터장,시흥119안전센터장,신도림119안전센터장,공단119안전센터장
담당자	이승만		대응총괄팀장	代이춘수		재난관리과장	02/21 代이춘수
협조자
시행	재난관리과-1340	(		)	접수		(		)
우	08275	구로구 경인로408	/
전화	02)2681-1408	/전송	02)2619-0121	/	20111101107@seoul.go.kr	/	대시민공개