급수공사 현장 실정 보고***************

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	차승현	함현준	02/21 박길영

	명에 의하여 『2016년 신공덕동외 6개동 상수도공사』시행중 아래와 같은 사항이 발생하여 보고합니다.
2017. 02. 21.
보 고 자 : 직 지방시설주사보 성명 : 차승현

복 명 내 용
건 명	급수공사 현장 실정 보고***************
내용	1. 공사 위치 : ***************** 2. 작업지시 번호 : 개량-32(인입관 폐쇄) 3. 보고 내용 - 인입관 폐쇄(20mm) 작업지시 위치는 막다른 골목 중간지점으로 현재 골목 끝 위치************에 신축공사 진행중. - ********** 급수공사를 위해 기존관 존치 필요 4. 조치의견 - 향후 ************급수공사가 예상되므로 게이트 밸브을 설치 하고 신축건물 급수공사 완료후 *********** 인입관을 폐쇄하고자함.
비 고	붙임 : 현장 현황도 1부.

끝.