화재취약대상 간부 현장확인 결과서

검사일자 : 2017. 2. 21.(화)

1. 확인대상

대 상 명	강일동 주거용 비닐 하우스 일대			전화번호	*************
소 재 지	강동구 강일동 22번지 일대	대표자	손 의 현	주 용 도	주거용 및 화훼용
건물구조	화훼용 비닐 하우스			소방안전관리자	없 음

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	-기초 소방시설 관리상 태 적정함	-고덕 강일 보금자리 아파트예정지로 주거용 하우스는 이주로 인한 폐쇄
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	적 정 함	- 화훼용 하우스내 화기취급시 손의현 외1명 화재안전 교육 실시함
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	-진입로 협소	- 소방 차량 짐입로 협소하여 보이는 소화기 사용 숙지토록 계도함
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	적 덩 함	- 항시 화재 위험성 인식토록 계도함

2. 기본 확인사항

위  확인자

계 급    소방위  성 명    임 규 섭     (인)

결재	센터장		예방과장
	임규섭		전결 02/21 代홍성원
협조