문서번호	관리단속과-1803
결재일자	2017.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리단속과장	성동도로사업소장
손원호		박영종	02/21 이종엽
협 조
	주무관			이민호

2017년 청사 소방계획서

2017. 2

성동도로사업소

(관리단속과)

2017년 청사 소방계획서

불의의 화재와 재난에 대처하고자 2017년 소방계획서를 수립하여

직원, 시민, 사업소시설 등의 안전에 최선을 다하고자 함

Ⅰ		목적

소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조(공공기관 등의 소방안전관리) 및 동법시행령 제24조(소방안전관리대상물의 소방계획 작성 등) 규정에 의한 소방안전관리업무 전반에 관하여 필요한 사항을 정하고 이를 실천함으로써, 우리 기관의 화재를 예방, 경계 또는 진압하여 인명과 재산을 화재로부터 적극 보호 할 수 있는 제도적 장치 마련

Ⅱ		자위소방대

										대 장			이종엽
										부대장			박영종
본부분대									의료구호분대					방호복구분대						소수방분대
지휘반			경보반			훈련반			의료반		방독반	후송반		대피 및 반출반	경계반		방호조치 및 복구반			소화반		급수반
이민호			최경혜			이신호			박춘배		최태석	정용재		이상호	하승환		함창수			박심근		문준호
손원호			김윤희			신현정			조예진		이경수	양지웅		장은경	박성민		민병훈			김학수		임창규
이현은			이상국			설한식			윤재순		조규영	안부석		정원근	김용면		박은영			신대중		이명호
송민규			원선미			엄명훈			강명구		이찬수	이상빈		임경범	이민호		김성환			황준석		김수진
심진경			김득만			정무환			홍성기		류정태	김광천		이용국	엄태산		권종명			최장석		설동철
원유상			강성만			김원겸			신종식		박계동	황종갑		강운규	민기열		임귀섭			정대영		이경동
									최성우		오대석	김우경		김경국	윤호갑

❍ 야간 및 공휴일 자위 소방대 조직표

				소방안전관리자
				당직사령
통보연락반				초기소화반				소방대유도반
당직원				방호원				사업소내 대기근무자 및 잉여인력 등

❍ 임  무

분 대 별	반 별	임 무
본부분대	지 휘 반	기관장, 과장 등으로 대장, 부대장의 임무수행 보조
	훈 련 반	연간 및 월간 소방훈련계획 수립 및 실시
	경 보 반	119신고 및 구내전파, 관계기관에의 통보
소수방분대	소 화 반	자체소방시설을 활용한 소화활동
	급 수 반	소방용수의 보존과 급수활동
방호복구 분 대	대피 및 반출반	인명검색구조, 대피유도 및 중요물품 반출이동
	경 계 반	방화문폐쇄 , 출입인원의통제, 관내소방대 유도
	방호조치 및 복구반	방화문폐쇄, 기타 문의개방, 가스위험물 등 소방활동상의 장애물 제거와복구
의료구호 분 대	의 료 반	질식, 중경상자의 응급처치
	방 독 반	민방위 업무수행
	후 송 반	사망자 안치 및 질식등, 경상자 지정 병원으로 긴급 후송, 치료조치

Ⅲ		방화순찰

❍ 우리사업소의 방화순찰노선은 1개로 하며, 순찰함은 보안점검부로 갈음

- 순찰노선 : 지층→ 1층→ 2층(별관동)→ 3층→ 옥상→ 차고, 창고, 정비동

❍ 방화순찰 요령은 매일 3회(주간1회, 야간2회)이상 순찰하고 특이사항을

발견 즉시 시정 또는 보고하여 완전조치토록 하며, 일지에 기록․유지관리

Ⅳ		소방훈련

❍ 우리사업소의 소방훈련은 소방교육과(병행) 실시

❍ 연간 소방훈련은 년2회 이상 실시하며, 1회 이상은 소방서와 합동훈련 실시

❍ 훈련후 강평을 실시하고 훈련결과는 소방훈련 교육실시 결과기록부에 기재 후

2년간 보관

Ⅴ		화재발생시 행동 요령

❍ 우리사업소에 근무하는 종사원은 평소 화재를 감지하는데 신경을 써야 하며,

누구든지 화재의 발생사실을 최초로 목격하는 자는 119신고, 구내전파,

초기 소화 등의 초동조치를 취하여야 함.

❍ 화재발생 사실이 구내에 전파되면 평소 편성운영중인 자위소방대의 분대

또는 반별로 개별임무를 즉각 수행하여야 함.

❍ 소화기 사용방법

① 소화기를 불이 난곳으로 옮깁니다          ② 손잡이 부분의 안전핀을 뽑습니다.

③ 바람을 등지고 호스를 불쪽으로 향합니다.  ④ 손잡이를 힘껏 움켜취고 비로 쓸어

내듯 뿜어냅니다.

❍ 소화전 사용방법

- 소방호스를 소화전 앵글밸브에 연결된 상태를 확인한 후

- 소방호스를 화점으로 가져간다

- 소화전밸브를 좌측으로 돌리고 관창을 화점을 향한다

- 소화전 기동스위치를 돌려 누르며 직접방수한다

Ⅵ		행 정 사 항

❍『2017년 청사 소방계획』 전 직원 공람 및 숙지

❍ 년1회 법정 점검(소방시설 종합정밀점검, 작동기능점검)

❍ 전직원 교육 실시

- 화재예방 및 소화기 사용법, 소방호스 사용법, 인명구조 요령 등

붙 임 : 성동도로사업소 소방시설현황 1부.  끝.