함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	영등포아리수정수센터
수신	수신자참조
(경유)
제목	하자 보수 촉구

1. 귀 사의 일익 번창하심을 기원합니다.

2. 귀 사에서 시공한 우리센터 재건설 및 고도정수 처리시설공사와 관련입니다.

3. 우리 서울시 상수도본부에서 실시한 2014년 해빙기 대비 시설물 안전점검 결과 아래와 같은 지적사항(하자)이 있어 하자보수 요청하오니 ‘14. 4. 11까지 하자보수하여 주시기 바랍니다.

○ 하자보수 요청 내용

연번	위 치	하 자 내 용	비 고
1	공동구내 침전지3~4호지	신축이음부 누수
2	응집지 유입관랑실 서쪽 끝	신축이음부 누수 및 바닥 균열
3	공동구내 오존투입실 입구	신축이음부 벽체 누수

따로붙임 : 1. 하자사진 1부.  끝.

	영등포아리수정수센터소장
수신자	(주)현대건설 (토목환경사업부),건설공제조합(종로지점)
주무관	김왕주		정수시설과장	김구식		소장	03/27 정남기
협조자
시행	정수시설과-530	(		)	접수		(		)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개