함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/20)

1. 2017.02.20.(월) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-20-(월)(A)		398,551	132,047	96,377	28,452	124,164	17,511
2017-02-19-(일)(B)		335,382	105,851	78,700	21,271	115,064	14,496
전년도	2016-02-20-(토) (C)	350,437	108,185	88,465	15,622	121,746	16,419
02-20(월)	전일대비(A-B)	63,169	26,196	17,677	7,181	9,100	3,015
차이량	전년대비(A-C)	48,114	23,862	7,912	12,830	2,418	1,092
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		381,281	127,960	88,555	23,007	123,194	18,564

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월20일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/21 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-4052	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개