다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	구로소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	의용소방대 수궁지역대 비상소화장치 살피미 활동 자체 추진 계획

1. 재난관리과-1037(2017.2.9.)호 『의용소방대 소방용수 살피미 활동 계획 알림』와 관련입니다.

2. 위와관련 수궁의용소방대원을 활용한 일상생활중 거주지 인근의 비상소화장치에 대한 안전 살피미 활동을 위한 자체 추진 계획을 다음과 같이 보고합니다.

가. 일 시 : 2017. 2월부터 ~ 종료시까지

나. 대 상 : 수궁관내 지상식 소화전(85개소) 및 비상소화장치함(15개소)

		SNS 공유
연번	분 류	담당대원	소방서 통보 사항
1	비상소화장치함52 (부일로19길 75-17)	이인세	함 외부 파손. 자물쇠 이탈 등
2	비상소화장치함5 (경인로 19길 8)	곽윤희,서영심,유인숙	함 외부 파손. 자물쇠 이탈 등
	비상소화장치함12 (고척로 6길 16)
	비상소화장치함13 (고척로12길 33)
	비상소화장치함28 (경인로 27길 23)
	비상소화장치함29 (경인로 19가길 14-1)
3	비상소화장치함6 (고척로1길 14-45)	이혜숙	함 외부 파손. 자물쇠 이탈 등
	비상소화장치함36 (경인로15길 65-10)
	비상소화장치함56 (고척로 3길 73)
4	·비상소화장치함59 (오류로 8길 130)	홍복희	함 외부 파손. 자물쇠 이탈 등
	·비상소화장치함90 (오류로 8바길 40)
5	·비상소화장치함38 (오류로 8라길 24)	장순옥,설순분,김영하	함 외부 파손. 자물쇠 이탈 등
	·비상소화장치함39 (오류로 8다길 32)
	·비상소화장치함76 (오류로8나길 17)
6	비상소화장치함91 (고척로12길 15-26)	맹복임	함 외부 파손. 자물쇠 이탈 등

다. 편 성 : 거주지 별 지정

라. 처리절차:

- 비상소화장치(지상식 소화전) 파손 및 변형 등 특이사항 발견시 SNS(카카오톡)통하여 (현장 지번 및 사진) 안전센터 담당자에게 전송.

- 안전센터 : 경미한 사항은 현장출동하여 조치 및 보고

마. 결과보고 : 특이사항 발견시 점검일지 양식에 따라 대응총괄팀 제출

※ 살피미 활동 요령

- 일상생활중 출·퇴근, 외출 시 지정된 비상소화장치에 대한 이상유무 살피미 활동 병행하여 실시.

붙임  1. 의용소방대 소방용수 살피미 점검일지 1부

2. (수궁)지상식 소화전 현황 1부.  끝.

서무담당	김우향		1팀장	신학태		119안전센터장	02/21 김홍기
협조자
시행	수궁119안전센터-725	(		)	접수		(		)
우	08257	서울특별시 구로구 오리로 1285 수궁119안전센터	/	http://fire.seoul.go.kr/guro
전화	02-2613-0119	/전송	02-2613-0119	/	rladngid@seoul.go.kr	/	부분공개(6)