함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	일일공급량 현황보고(02/21)

1. 2017.02.21.(화) 일일공급량 현황을 아래와 같이 보고합니다.

가. 일일공급량 현황                                             (단위 : ㎥)

구 분		계	반포배수지	서초배수지	방배배수지	삼성배수지	우면산조절지
2017-02-21-(화)(A)		385,118	130,945	88,672	21,278	125,836	18,387
2017-02-20-(월)(B)		398,551	132,047	96,377	28,452	124,164	17,511
전년도	2016-02-21-(일) (C)	372,524	121,320	84,727	33,423	114,774	18,280
02-21(화)	전일대비(A-B)	-13,433	-1,102	-7,705	-7,174	1,672	876
차이량	전년대비(A-C)	12,594	9,625	3,945	-12,145	11,062	107
2016년 평균		390,120	135,275	91,108	26,713	125,102	11,923
2016년 2월 평균		372,612	121,823	85,474	24,588	123,420	17,307
2017.02.01~금일 평균		381,463	128,102	88,561	22,924	123,320	18,556

※ 참고 : 서초(양재)배수지는 내곡배수지, 일원배수지 공급량이 각각 포함된 수치임.

(내곡배수지ㆍ일원배수지는 급수 계통상 서초배수지에서 물량 전체를 공급하는 관계로 본 배수지  현황     자료에서 제외)

붙임 : 1. 공급량일보(02월21일) 1부.

2. 중블록별 전년대비 일일공급량 비교분석(2월) 1부.  끝.

주무관	류홍규		기전팀장	강준성		시설관리과장	박희철		강남수도사업소장	02/22 차장운
협조자	급수운영과장	유용일		요금과장	안정기
시행	시설관리과-4148	(		)	접수		(		)
우	03741	서대문구 서소문로51 상수도사업본부	/
전화	02)3146-1541	/전송	02)3146-1529	/	captain78@seoul.go.kr	/	대시민공개