투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	공사관련 업무협조(여의도 지하벙커 개선공사)

‘여의도 지하벙커 개선공사’와 관련하여 아래와 같은 사항에 대한 업무협조가 필요하오니 검토후 회신하여 주시기 바랍니다.

아    래

□ 업무 협조사항

① 신한금융투자 민원에 따른 정문앞 E/V시설물 위치 조속히 변경 필요

⇒ 하수도 이설공사 지연 (건축부 협조사항)

② 신한금융투자 화단내 계단부에 대하여 시설물 보수가 필요한 실정임

⇒ 건물주와 협의하여 계단부 누수 등 보수 및 비상진입공간 등으로 활용 필요 (안전총괄과, 건축부 협조사항)

③ 현재 계약된 하수도 이설관련 내역서로는 공사가 불가능함. 특히 하수관 관망해석, 최소유속등의 설계가 미반영되어 있고 설계도면이 없는 실정임.

⇒ 설계도면 작성비용, 측량비용, GIS등록비용 및 야간작업 반영시 예산 추가 확보 필요. (안전총괄과, 건축부 협조사항). 끝.

							서울특별시도시기반시설본부장
수신자					서 울 특 별 시 장(안전총괄과장),건축부장,(주)상엔지니어링건축사사무소 대표이사,두방종합건설주식회사 대표이사
주무관							김상도			광역도로과장					진재섭					토목부장					02/22 김영수
협조자
시행			토목부-3649									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층															/			http://infra.seoul.go.kr
전화		02-3708-2558						/전송			02-3708-2599					/	ironksd@seoul.go.kr												/	부분공개(5)