“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
		서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	의료기기 판매중지, 회수 및 회수사실 공표 명령 알림 [(주)아이티시]

1. 대전지방식품의약품안전청 의료제품안전과-1839(2017.2.21.)호와 관련입니다.

2. 의료기기 제조업체에 대하여 아래와 같이 판매중지, 회수 및 회수공표 명령하였음을 알려드리니 관련업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 판매중지 대상

업체명 (업허가번호)	품목명 (품목허가번호)	판매중지 사유	비고
㈜아이티씨 (제547호)	2등급의료용조합자극기 (제허11-207호)	수거 검사 부적합 (누설전류)

나. 회수 대상

업체명 (업허가번호)	품목명 (허가번호,모델명)	제조번호 (제조일자)	위해성 정도	사유
㈜아이티씨 (제547호)	2등급의료용조합자극기 (제허11-207호, MH-3)	70CS349 (2016.8.30.)	3	수거 검사 부적합 (누설전류)

붙임 : 관련공문 1부.  끝.

							서 울 특 별 시 장
수신자					서구1-25보건소(의약업무부서)
주무관							장광덕			의약무팀장					정지애					보건의료정책과장					02/22 박범
협조자
시행			보건의료정책과-6247									(						)		접수											(						)
우	04524					서울특별시 중구 세종대로 110(태평로1가) 서울시청 신청사 4층															/
전화		02)2133-7553						/전송			02)2133-0724					/	kdjang99@seoul.go.kr												/	대시민공개