“작은변화! 더 큰 감동 함께하는 119”
	용산소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	성능위주설계 신고에 따른 재심의 대상 보고(용사의집 재건립 위탁개발사업)

1. 관련문서

가. 본부예방과-3972(2017.2.14.) 「“용사의집 재건립 위탁개발사업” 성능위주설계의 확인.평가 심의회 결과 알림」

나. 예방과-2286(2017.2.21.) 「성능위주설계 신고서」

2. 우리 서 관내 특정소방대상물 신축과 관련하여 재심의 대상 성능위주설계 신고서가 접수되어 아래와 같이 보고합니다.

가. 사업명: 용사의집 재건립 위탁개발사업 신축공사(재심의)

나. 위  치: 서울특별시 용산구 한강로3가 40-708번지

다. 관계인

-사업주체: 국가(기획재정부)

-수탁기관: 한국자산관리공사

라. 규  모: 지하7층, 지상30층,  연면적 40,695.94㎡

마. 용  도: 국방·군사시설(숙박시설, 판매시설, 업무시설)

-지하7층~지하3층: 주차장 및 기계실

-지하2층: 부대시설 및 관리실 등

-지하1층~지상3층: 판매시설

-지상4층: 대연회장

-지상5층~지상8층: 예식장 및 컨벤션

-지상9층~지상11층: 주방 및 소연회장

-지상12층~지상14층: 임대사무실

-지상15층: 피난안전구역

-지상16층~지상18층: 여행장병 편의시설 등

-지상19층~지상30층: 호텔객실

바. 설계업체: ㈜우원엠앤이

사. 재심의신청 사유

-2017.2.7.(화) 심의결과 재심의 결정에 따른 보완요청

-재심의 의견 41건에 대한 보완조치 완료

아. 소방시설

소화설비	소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비
경보설비	비상방송설비, 자동화재탐지설비, 자동화재속보설비, 시각경보기, 가스누설경보기
피난설비	피난기구(완강기), 유도등, 비상조명등
소화용수설비	상수도소화용수설비
소화활동설비	제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비

붙임 1. 성능위주설계 대상 확인서 1부.

2. 성능위주설계 신고서 사본 1부.

3. 소방시설업 등록증 사본 1부.

4. 건축개요 1부.

5. 재심의사항 반영결과 1부.  끝.

	용산소방서장
담당자	박종덕		예방팀장	박숙자		예방과장	염무열		소방서장	02/22 최송섭
협조자
시행	예방과-2414	(		)	접수		(		)
우	04375	서울특별시 용산구 한강대로 167 (한강로2가)	/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	02-797-0119	/전송	02-749-1977	/	je3211@seoul.go.kr	/	부분공개(5 6)