화재취약 대상 간부 현장확인 결과

구조팀장		예방과장			결재
정상원		02/22 김용석
협 조

1. 확인대상

대 상 명	이현구외 19인 건물			전화번호	*************
소 재 지	공릉동 371-3외 1필지	대표자	이현구외 22인	주 용 도	다세대 주택
건물구조	철근콘크리트조 6/1층			소방안전관리자	관리소장(백성현)

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	작업현장 소화기 분산 배 치관리됨	.
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	용접 사전신고, 화기취급시 주의사항 및 대처요령 숙지여부 확인함	.
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	골목길에 인접하여 갓길 차량주차시 소방차량 접근이 다소 어려움.
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	관계자 안전순찰 실시함	안전관리 철저토록 당부함

2. 기본 확인사항

위  확인자  계급  소방경  성명  정 상 원