길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-3460

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	송종범	02/22 김태형

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	2/15(수)	2/16(목)	2/17(금)	2/18토)	2/19(일)	2/20(월)	2/21(화)	계
2016년	80,402	75,441	93,005	79,968	80,565	85,876	86,199	581,456
2017년	92,100	88,900	83,200	94,900	87,600	89,700	81,400	617,800
증 ․ 감	11,698	13,459	-9,805	14,932	7,035	3,824	-4,799	36,344

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (2.08~2.14)	금주 공급(㎥) (2.15~2.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
625,700	617,800	-7,900	-1.26

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -7,900㎥(1.26% 감소)

- `17.2월 현재 전년 대비 공급량 : 284,199㎥(증가)

- 특이사항

· 위례신도시 수계변경 : 광암수계 ⇒ `16.7.11일 암사수계로 변경. 끝.