“성별분리통계”성평등정책 수립의 기초입니다.
	서울특별시
수신	서울특별시 동부도로사업소장(기전과장)
(경유)
제목	숯내교 피뢰설비 점검요청

1. 도로교설계기준(2016.8.2. 개정) 및 해빙기대비 시설물 안전점검 계획

(교량안전과-2353호, 2017.2.13)과 관련입니다.

2. 우리시에서 관리중인 탄천 횡단 교량인 숯내교에 설치된 피뢰 설비에 대하여 다음과 같이 점검 협조 요청하오니 점검 시행후 결과를 2017.3.3.일까지 제출하여 주시기 바라며, 점검 불가시 그 사유를 제출하여 주시기 바랍니다.

□ 점검대상 : 숯내교 피뢰설비(피뢰침 및 접지 등)

□ 점검내용

- 피뢰설비 손상여부 및 정상작동 여부 점검

- 피뢰설비 접지저항 측정(한국산업표준 10Ω 이내여부 확인).  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김근섭		강남일반교량팀장	이홍재		교량안전과장	전결 02/22 신응수
협조자
시행	교량안전과-3221	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 서소문별관 1동 2층	/
전화	02)2133-1974	/전송	02)2133-1429	/	kgs727@seoul.go.kr	/	대시민공개