	동대문소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	소방용수시설 보수공사 완료 현장 확인결과 보고

1. 재난관리과-1351(2017.2.17.)호 「소방용수시설 보수공사 이설 및 형식변경 완료 현장확인 알림」와 관련입니다.

2. 우리119안전센터 소방용수시설 보수공사 완료 현장확인 결과를 보고 합니다.

가. 소화전 보수완료 대상 : 7개소

나. 확인결과 : 보수공사 완료 7개소

연번	용수 구분	설치 구분	용수 번호	위 치	내용	확인결과	비고
1	소화전	지하식	783	외대역동로5길 74	스핀들 높이 및 개폐불량	완료
2	소화전	지상식	945	이문로14	스핀들 개폐불량	완료
3	소화전	지하식	1994	이문로22	스핀들 개폐불량	완료
4	소화전	지하식	2608	이문로 199	스핀들 불량	완료
5	소화전	지하식	2677	이문로 206	스핀들 불량	완료
6	소화전	지상식	2769	이문동 54	심도불량 및 스핀들 불량	완료

붙임   소방용수시설 보수공사 확인 결과 보고 1부.  끝.

	휘경119안전센터장
담당자	황찬석		2팀장	채성주		센터장	02/22 이혁재
협조자
시행	휘경119안전센터-813	(		)	접수		(		)
우		서울특별시 동대문구 망우로 (휘경동 34-17)	/	http://fire.seoul.kr
전화	2213-0119	/전송	2213-0119	/		/	대시민공개