난지천공원 관수 누수 복구 보고

결재	주무관	기전시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
	최강용	이기석	임병국	02/22 김종근

난지천공원 축구장옆 휀스 아래에서 누수가 발생하여 현장에서 조치하고 복구 결과를 보고 합니다.

2017.  2.  22.

보고자 :   *****************

□ 발견일시 : 2017. 2. 21(화) 11시경

□ 누수위치 : 난지천공원 축구장옆 휀스 아래

□ 누수현황 및 원인

○ 난지천공원 관수 공급용 Q/C라인 말단 레듀사(50×25mm)에서 누수 발생

○ 오랫동안 사용하지 않던 말단 배관의 레듀사 부식으로 인한누수

□ 복구내용

○ 복구완료 : 2017. 2. 21.(화) 17시30분

○ 작 업 자 : 시설과 기전시설팀 실무관 2명

○ 작업내용 : 말단 배관의 레듀사 부식부분을 사용하지않는 끝단 Q/C 밸브                   를 제거하고 50mm PE용 엔드켑으로 마감처리함

□ 작업사진

난지천공원 축구장옆 누수현장	누수 지점 인력 굴착

누수 지점 굴착	부식으로 인한 레듀샤 부식
누수지점 PE 엔드켑 정비완료	복구 완료

끝.