*문서번호 : 예방과-3871

조치명령 도래기간 대상 현장확인 복명서

(서초현대빌라트)

□ 대 상 명 : 서초 현대 빌라트                                □ 확인일시 : 2017. 02. 22.

□ 위    치 :**************

□ 대 표 자 :***********************

□ 명령번호 : 예방과-3731                □ 검사구분 : 조치명령 도래대상 확인검사 계획

시 정 명 령 내 용	법적근거	기 간	확인결과	비고
1. 지하 1층 유도등 불량	화재예방, 유도등 및 유도표지의 화재안전기준(NFSC303)	2017. 02.15.	완 비	정비 완료

끝.

결재	검사일시	담당자	담당자	검사지도팀장	예방과장
		최재구	이시영	임상순	02/22 박태일