화재취약대상 간부 현장확인 결과(아주호텔서교)

검사일시 : 2017.2.22.(수)

1. 확인대상

대 상 명	㈜ 아주호텔 서교			전화번호	*************
소 재 지	서교동 354-5 외 3	대표자	㈜아주호텔서교	주 용 도	숙박시설(관광숙박)
건물구조	철근콘크리트조 20/5층 연면적 29,493.347㎡			소방안전관리자	********

2. 기본 확인사항

확인구분	주요 확인결과	조치사항
소방시설 등 관리상태 - 세대 내부 기초소방시설 관리 등	임시소방서설 적정 관리됨
화기취급 및 방화관리 상태 - 용접·용단 작업시 사전신고 등	화기취급 및 용접·용단 작업시 사전신고 및 소방시설 비치도록 지도함(********)
소방통로 확보상태 화재진압활동 장애 여부	소방통로 확보 됨. 진압활동상 장애요인 없음
기타 특이사항 - 안전관리 적정 수행 여부 등	특이사항 없음	지하 작업시 피난유도선 설치 및 안전관리 철저토록 지도함

결재	119안전센터장		예방과장
	김영식		전결 02/22 임흥식
협조	강동군